物理实验学习指导书

实验项目：折射法测定棱镜折射率

1教学重点与难点

重点：1）分光计的调节方法；2）最小偏向角测量方法。

难点：1）望远镜光轴与仪器主轴垂直调节；2）找到折射光；

3）找到处于最小偏向角的折射光方向。

分光计调节：

（一）分光计粗调

1）望远镜调平；2）平行光管调平；3）载物台调平。

（二）望远镜调节

1）目镜分划板清晰度调节；2）用自准法调节使望远镜适合观察平行光；3）用各半调节法调节望远镜与仪器主轴垂直。

（三）平行光管调节

1）调节平行光管出射平行光；2）调节平行光管与望远镜共轴；3）调节缝宽。

测定最小偏向角

1）放置好三棱镜并调节到能够观察到折射光；

2）调节载物台使折射光与入射光等高；

3）转动载物台寻找最小偏向角；

4）测量折射光方向读数。

5）测量入射光方向读数。

2 实验中容易出现的问题

- 棱镜放置不合要求导致看不到折射光。

- 没有真正找到最小偏向角。

3 实验参考数据

1）提供的三棱镜顶角60度。

2）分光计的仪器误差为：2。

3）汞灯各谱线的波长公认值为：436nm（紫色）、546nm（绿色）、577nm（黄色）。

4）不同顶角的棱镜对紫光、绿光、黄光的最小偏向角参考数据：

A= 40度，紫光：。绿光：。黄光：

A= 45度，紫光：。绿光：。黄光：

A= 50度，紫光：。绿光：。黄光：

A= 60度，紫光：。绿光：。黄光：

4实验数据及处理

1）设计三线表格并记录实验数据

折射光和入射光方向测量数据参考

| 序号 | θ1 | θ '1 | θ2 | θ '2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

不确定度计算公式

最小偏向角的不确定度计算公式：

折射率的不确定度计算公式：

式中顶角的不确定度和最小偏向角的不确定度的以弧度值代入。

5 讨论题

1. 折射率与波长有关，请定性地说明折射率与波长的关系。

2. 折射率的测量不确定度与顶角的不确定度、最小偏向角的不确定度有关，试分析哪个影响比较大？